省级“双随机”抽查结果（学校卫生）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 监督类别 | 检查时间 | 抽查任务完成时间 | 检查/检验项目 | 结果 | 处理措施 |
| 长沙市开福区东风二小 | 学校卫生 | 检查时间  2019.9.20  检测时间  2019.9.26 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.分质供水未办理卫生许可证；2.所查教室8盏灯具，课桌椅未根据学生身高调节使用。  检测不合格项目：课桌椅型号种类、课桌椅分配符合率、教室人均面积、课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、黑板平均照度、黑板照度均匀度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、后墙壁反射比、窗地面积比 | 责令限期整改 |
| 长沙市望城区大泽湖街道南西小学 | 学校卫生 | 检查时间  2019.5.28  检测时间  2019.6.3 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.为非寄宿制学校，未设置保健室；  2.对新生体检，未对全校学生进行体检；  3.分质供水水源为自建设施供水，自建设施供水及分质供水均未办理卫生许可证；未见自建设施供水水质检测报告及相关设施设备清洗消毒记录，未见涉水产品索证资料，未见直接供管水工作人员体检合格证。  检测不合格项目：课桌椅分配符合率、课桌面照度均匀度、黑板照度均匀度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、后墙壁反射比、窗地面积比、井水游离余氯 | 责令限期整改 |
| 衡阳市第十四中学 | 学校卫生 | 检查时间  2019.6.24  检测时间  2019.6.25 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.所查教室6盏灯具，课桌椅未根据学生身高调节使用；  2.桶装水饮水机未见涉水产品索证资料。  检测不合格项目：课桌椅分配符合率、教室人均面积、课桌面照度均匀度、黑板照度均匀度、黑板宽度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、窗地面积比、宿舍人均面积 | 责令限期整改 |
| 娄底市第五中学 | 学校卫生 | 检查时间  2019.5.9  检测时间  2019.5.13 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.为寄宿制学校，未设置卫生室，学生4108人，配备1名卫生专业技术人员，未指定专人负责疫情报告；  2.所查教室灯具为节能灯，黑板前未设灯具，课桌椅未根据学生身高调节使用；  3.使用的涉水产品未见涉水产品索证资料。  检测不合格项目：课桌椅型号种类、课桌椅分配符合率、教室人均面积、课桌面照度均匀度、黑板平均照度、黑板照度均匀度、黑板宽度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、后墙壁反射比、窗地面积比 | 责令限期整改 |
| 娄星区杉山中学 | 学校卫生 | 检查时间  2019.5.10  检测时间  2019.5.13 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.为寄宿制学校，未设置卫生室，未配备卫生专业技术人员；  2.所查教室5盏灯具，平行于黑板，为非控照式，黑板前未设灯具，课桌椅未根据学生身高调节使用。  检测不合格项目：课桌椅分配符合率、课桌面照度均匀度、黑板平均照度、黑板照度均匀度、黑板宽度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、后墙壁反射比、窗地面积比 | 责令限期整改 |
| 湘潭市益智中学 | 学校卫生 | 检查时间  2019.6.19  检测时间  2019.6.24 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.为寄宿制学校，未设置卫生室；  2.学生因病缺勤病因追查记录不全，患传染病学生病愈返校复课证明记录不全，未见传染病疫情报告登记记录。  检测不合格项目：课桌椅分配符合率、教室人均面积、课桌面平均照度、黑板平均照度、黑板照度均匀度、黑板宽度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、窗地面积比 | 责令限期整改 |
| 益阳市兰溪镇高李学校 | 学校卫生 | 检查时间  2019.5.27  检测时间  2019.6.3 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.所查教室4盏灯具，平行于黑板，为非控照式，黑板前未设灯具，课桌椅未根据学生身高调节使用；2.学生因病缺勤病因追查记录不全。  检测不合格项目：课桌椅分配符合率、课桌面照度均匀度、黑板照度均匀度、黑板宽度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、窗地面积比 | 责令限期整改 |
| 邵阳市大祥区滑石小学 | 学校卫生 | 检查时间  2019.5.21  检测时间  2019.6.3 | 2019.10.15 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：1.在校学生2177人，配备1名兼职保健老师；2.所查教室主采光窗为右侧窗户，教室10盏灯具，8盏为非控照式，黑板前未设灯具，课桌椅未根据学生身高调节使用；3.未指定专人负责疫情报告，学生因病缺勤病因追查记录不全；4.未见涉水产品索证资料，未见分质供水设施设备清洗、消毒、更换记录，未见直接供管水工作人员体检合格证。  检测不合格项目：教室人均面积、课桌面照度均匀度、黑板平均照度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、窗地面积比 | 责令限期整改 |
| 湘潭技师学院 | 学校卫生 | 检查时间  2019.6.19 | 2019.6.19 | 检查项目：  1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况  3.学校落实饮用水卫生要求情况  4.纳入监督协管服务情况**1**  检测项目：  1.现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。  2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 不合格  检查发现的问题：  1.为寄宿制学校，在校学生5000人，未设置卫生室，配备1名卫生专业技术人员；2.未见部分涉水产品索证资料，未见桶装水批次检验报告单。  供水方式（自建设施供水已废除）改变，检测任务关闭 | 责令限期整改 |