HNPR—2026—20006

湘卫财务发〔2026〕3号

湖南省卫生健康委员会

关于印发《湖南省乙类大型医用设备配置许可管理实施细则》的通知

各市州卫生健康委，各医疗卫生机构：

现将《湖南省乙类大型医用设备配置许可管理实施细则》印发给你们，请遵照执行。

湖南省卫生健康委员会

2026年9月16日

（信息公开形式：主动公开）

- 湖南省乙类大型医用设备配置许可管理实施细则

- 总则

- 第一条 为进一步规范乙类大型医用设备配置许可活动，根据《中华人民共和国行政许可法》《医疗器械监督管理条例》（2024年修订版）、《国家卫生健康委 国家药品监督管理局关于印发大型医用设备配置与使用管理办法（试行）的通知》（国卫规划发〔2018〕12号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发社会办医疗机构大型医用设备配置“证照分离”改革实施方案的通知》（国卫办财务发〔2021〕12号）、《国家卫生健康委关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知》（国卫财务发〔2023〕7号）、《乙类大型医用设备配置标准指引》等法律法规及文件规定，结合我省实际，制定本细则。

- 第二条 乙类大型医用设备配置许可的申请、受理、审查审核、决定及其管理，适用本细则。乙类大型医用设备具体包括：

（一）正电子发射型磁共振成像系统（英文简称PET/MR）；

- （二）X线正电子发射断层扫描仪（英文简称PET/CT）；

- （三）腹腔内窥镜手术系统；

- （四）常规放射治疗类设备（包括医用直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、伽马射线立体定向放射治疗系统）；

- （五）首次配置的单台（套）价格在3000-5000万元人民币的大型医疗器械。

- 国家卫生健康委如对上述范围进行调整，按规定执行。

- 第三条 乙类大型医用设备配置许可应当遵循依法合规、公开透明、廉洁高效的原则。

- 第四条 省卫生健康委依据乙类大型医用设备配置规划，组织实施乙类大型医用设备配置许可。

- 第五条 省卫生健康委依托全国一体化在线政务服务平台湖南省政务服务网等国家或省级指定的统一平台，对乙类大型医用设备配置许可申请、受理、办理等相关活动实行全过程信息化管理，并及时向社会公开许可结果。

- 配置许可申请与受理

- 第六条 申请乙类大型医用设备配置许可，应当具备下列条件：

（一）符合区域卫生规划和乙类大型医用设备配置规划；

（二）具有执业许可证并设置相应的诊疗科目，或具备符合相关规定要求的从事医疗服务的其他法人资质；

（三）与功能定位、临床服务需求相适应，具有与申请大型医用设备相适应的技术条件、配套设施，并具备相应资质及能力的专业技术人员；

（四）医疗质量安全保障制度健全；

（五）设备购置资金筹措方案明确。

- 第七条 原则上每年组织两批集中申报，申请单位应在申报时间内在线递交乙类大型医用设备配置许可申请材料（具体办理流程见附件1）。

- 第八条 申请单位提交的申请材料包括：

（一）乙类大型医用设备配置许可申请表（见附件2）；

（二）申请单位执业许可证或符合相关规定要求的从事医疗服务的其他法人资质证明；

（三）统一社会信用代码证（或事业单位法人证书、组织机构代码证、营业执照、民办非企业单位登记证书等识别法人和其他社会组织身份唯一代码的相关证件）；

（四）设备购置预算、资金筹措方案及证明材料；

- （五）与申请配置大型医用设备相应的技术条件、配套设施和专业技术人员资质、能力等材料；社会办医疗机构如自愿承诺符合许可条件，提供符合乙类大型医用设备配置许可相关资质要求的承诺书。

- 第九条 申请单位为筹建或在建的，申请材料为：

（一）乙类大型医用设备配置许可申请表；

（二）申请单位设置批准书或符合相关规定要求的从事医疗服务的其他法人资质证明；

（三）统一社会信用代码证（或事业单位法人证书、组织机构代码证、机构设置批准文件、民办非企业单位登记证书等识别法人和其他社会组织身份唯一代码的相关证件）；

（四）设备购置金额、资金筹措方案及证明材料；

（五）承诺在乙类大型医用设备投入使用前，具备相应技术条件、配套设施和专业技术人员资质、能力的书面文件。

- 第十条 申请配置在中华人民共和国境内新上市的单台（套）市场价格在3000-5000万元人民币的大型医用设备，除第八条、第九条规定的材料外，还须同时提供医疗器械注册证和设备主要情况介绍（包括基本情况、境外配置、使用、售价、收费情况）。

- 第十一条 申请单位应当如实、准确提交有关材料，反映真实情况，对申请材料的真实性、合法性负责，并在申请材料上签名和盖章。

- 第十二条 政务大厅对申请材料进行形式审查，根据下列情况分别作出处理：

- （一）申请事项依法不需要取得许可的，应当及时告知申请单位不受理；

- （二）配置申请不符合配置规划的，不予受理；

- （三）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当自收到申请材料之日起3个工作日内一次性告知申请单位需要补正补齐的全部内容；

- （四）申请材料齐全、符合法定形式的，予以受理并出具受理通知书；

- （五）经告知补正补齐后，申请材料仍不符合法定形式，或者未按照要求提交全部补正材料的，出具不予受理通知书，说明不予受理的理由。申请单位最迟应在收到补正补齐通知的3个工作日内完成补正。

- 配置许可审查与决定

- 第十三条 政务大厅在出具受理通知书的次个工作日将申请材料移交委内业务处室办理。业务处室不接受除政务大厅以外递交的申请材料。

第十四条 省卫生健康委组织专家对受理的申请材料进行评审，专家评审时间不超过90日，乙类大型医用设备配置许可评审细则见附件3。

第十五条 专家根据配置规划和评审标准对医疗设备申请单位的功能定位、技术能力、配套设施设备、专业技术人员资质和能力、质量保障、资金来源等情况，依法、客观、严格、公正地予以评审。

如需对申请材料的实质内容进行核实的，省卫生健康委组织现场核查或委托申请单位所在市州卫生健康委进行核查。

第十六条 建立和完善评审专家库。原则上评审专家应当从专家库随机抽取，人数应当为奇数。确因审查评审工作需要的，经批准同意后，可在专家库外请相关领域具有较高业务素质和良好职业道德的专家担任评审专家。评审专家实行回避制度，与审查评审工作存在利害关系的专家应予以回避。

- 第十七条 省卫生健康委根据乙类大型医用设备配置规划和专家评审意见，作出是否许可的决定。许可决定应当自政务大厅出具受理通知书之日起15个工作日内作出，专家评审时间不计算在内。

- 第十八条 省卫生健康委应当在作出同意许可决定之日起10个工作日内颁发《乙类大型医用设备配置许可证》，并自作出许可决定之日起20个工作日内向社会公开配置许可结果。对不予许可的，书面说明理由。

- 配置许可证管理

- 第十九条 申请单位应当在取得《乙类大型医用设备配置许可证》后2年内完成配置相应大型医用设备。对基础设施建设周期长、设备安装复杂的设备，经省卫生健康委同意，可视实际情况延长配置时限。

第二十条 乙类大型医用设备安装验收后，使用单位应当及时将设备采购合同、中标通知书、采购发票、验收合格材料和医疗器械注册证等复印件报送省卫生健康委登记信息。

第二十一条 使用单位应当在大型医用设备使用场所的显著位置悬挂配置许可证正本，并妥善保存副本备查。

第二十二条 《乙类大型医用设备配置许可证》载明信息发生变化的，使用单位应当在信息变化之日起10个工作日内在线申请变更，并提交下列材料：

（一）乙类大型医用设备配置许可证信息变更申请表（见附件4）；

（二）配置单位变更信息相关证明；

（三）配置许可证正本、副本。

材料符合要求的，在收到申请材料后10个工作日内经省卫生健康委审核同意后换发《乙类大型医用设备配置许可证》。许可证编号不变，发证日期为变更许可决定的日期，并在副本备注栏说明并盖章。

第二十三条 《乙类大型医用设备配置许可证》遗失、损坏的，应当在线申请补办，并提交下列材料：

- 乙类大型医用设备配置许可证补办申请表（见附件5）；

- （二）配置许可证损坏的，同时提交损坏的配置许可证正本和副本。

- 材料符合要求的，在受理之日起10个工作日内经省卫生健康委审核同意后换发《乙类大型医用设备配置许可证》。许可证编号不变，发证日期与原证保持一致，并在副本备注栏说明并盖章。

第二十四条 有下列情形之一的，《乙类大型医用设备配置许可证》自行失效，设备使用单位应当自失效之日起5个工作日内向省卫生健康委交回许可证原件，由省卫生健康委予以注销。

- 设备使用单位执业许可（或从事医疗服务的其他法人资质）终止的；

- 相关诊疗科目被注销的；

- 无正当理由未在规定时限内配置的；

- 未按照核发的大型医用设备配置许可证配置相应设备的；

- 法律、法规规定的其他情形。

- 发生本条第三项导致配置许可证失效的情形，申请机构及负责人纳入不良信用记录。

- 乙类大型医用设备许可证失效但使用单位仍需使用该设备的，应当按规定重新申请办理。

- 附则

第二十五条 社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可实行告知承诺制。省卫生健康委一次性告知申请单位配置乙类大型医用设备的许可条件和所需材料。申请单位自愿承诺符合许可条件并按要求提交材料（见附件6），省卫生健康委当场作出许可决定。

自由贸易试验区内社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可实行备案管理。申请单位按规定提交备案材料申请备案（见附件7），不受大型医用设备配置规划限制，省卫生健康委当场办理备案手续。

第二十六条 省卫生健康委建立乙类大型医用设备配置使用绩效评价机制，不定期组织或委托各市州卫生健康委对配置单位的设备配置情况（如安装进度、设备使用率、社会效益、经济效益）进行评价，评价结果作为未来配置规划调整的依据。

各市州卫生健康委探索建立区域内乙类大型医用设备资源共享机制，提高设备使用效率。

- 第二十七条 本细则自公布之日起执行，有效期5年。

附件：1.乙类大型医用设备配置许可申请办理流程

2.乙类大型医用设备配置许可申请表

3.乙类大型医用设备配置许可评审细则

4.乙类大型医用设备配置许可证信息变更申请表

5.乙类大型医用设备配置许可证补办申请表

6.社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可告知

承诺书

7.自由贸易试验区社会办医疗机构配置乙类大型医用设备备案登记表

附件1

乙类大型医用设备配置许可申请办理流程

申请单位在线提出申请

省卫生健康委

政务大厅形式审查

省卫生健康委政务大厅

将申请资料推送至省卫生健康委行政部门

省卫生健康委组织评审

省卫生健康委行政部门

做出是否许可的决定

省卫生健康委行政部门颁发

《乙类大型医用设备配置许可证》，

公开许可结果

材料齐全

材料不全

3个工作日内

一次性告知需要补齐

补正的全部内容

申请单位补全材料

不符合法定形式

受理

90日内

完成评审

准予许可

终止申报并反馈申请单位

不予许可

15个工作日内

（评审时间不计算在内）

附件2

乙类大型医用设备配置许可

# 申  请  表

设  备  名  称：

申  请  单  位：                        （盖 章）

所 在 市（州）：

填    表    人：

联  系  方  式：

填  表  日  期：            年        月        日

湖南省卫生健康委员会  制

# 填  表  说  明

1.申请单位应当如实、完整填报本表。

2.申请单位是医疗机构的，“申请单位全称”“法定代表人（主要负责人）”“申请单位地址”按照《医疗机构执业许可证》填写，“编制床位数”填写取得《医疗机构执业许可证》时核准的床位数。

3.“所有制性质”包括全民、集体、私营、股份制等按照《医疗机构执业许可证》填写。

4.“举办主体”分为县办、市办、省办、中央部门办、国有或集体企事业单位办、乡镇卫生院和社会办医疗机构。

5.“经营性质”分为非营利性、营利性，按照《医疗机构执业许可证》填写。

6.申请单位是医疗机构的，“评审等级”按主管卫生健康行政部门核定等级填写。

7.“组织机构代码（或统一社会信用代码）”是指用于法人和其他组织身份识别的唯一代码。

8.申请单位是医疗机构的，“上一年门急诊人次”“上一年住院人数”“上一年肿瘤病人收治数”“上一年手术量”“上一年放射治疗患者收治数”“上一年肿瘤病人放射治疗例数”“上一年总收入”“上一年总支出”均填报上一年度数据。

9.申请单位为医疗机构的，“医疗安全情况”填写过去2年内发生的一级、二级医疗事故的数量和具体情况，若无，则填写“无”。

10.“申请配置设备名称”填写申请配置设备的中文和英文名称，“主要性能和用途”填写申请配置设备的性能和用途，“现有设备存量”填写目前申请单位同类设备存量情况，“是否以旧换新”填写申请配置设备是否属于以旧换新（如是，填写拟淘汰旧设备的乙类大型医用设备配置许可证编号），“购置预算和资金来源”填写财政资金和自筹资金数额等。

1l.“可行性研究”论述申请配置设备的必要性和依据、 申请配置设备的技术发展前景、技术先进性、产品可靠性、质量安全性、在临床和科研工作中的作用、项目投资分析、申请配置设备需要的主要临床和技术人员情况、学科队伍建设、申请配置设备预期使用情况、社会效益和经济效益分析等，可另附页。“集体决策情况”填写集体决策记录或会议纪要，可另附页。

12.“申请单位功能定位”按照申请单位所承担的医疗、科研、教学等任务实际情况填写，一般分为：一是提供所在省域内常见病、多发病诊疗，体检等基本医疗服务；二是提供省域内急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务，人才培养；三是区域医疗中心，提供跨省域疑难危重症诊疗和专科医疗服务，承担人才培养、医学科研等任务和技术支撑，带动区域医疗服务发展和整体水平提升；四是国家医学中心，承担全国层面疑难危重症诊断与治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究、相关疾病诊疗标准制定、相关专业技术研发等；五是社会办医疗机构等。

13.“申请单位临床使用需求”主要包括：一是满足常见病、多发病诊疗服务需求或主要用于常规体检；二是满足急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务的特殊需求；三是满足省部级科研及医学人才培养需求；四是满足国家重大科研及高层次医学人才培养、高水平基础医学研究、相关专业技术研发等需求。

14.“设备所需技术条件”主要包括申请设备相关的科室设置、工作基础、质控体系、应急救治能力、相关的国家级和省部级重点学科、重点专科、科研课题和成果等情况，具体参照相应设备的配置标准填写。

15.“设备所需配套设施”主要包括申请设备所需的相关场地、基础设施、防护设施、设备安装条件等情况，具体参照相应设备的配置标准填写。

16.“专业技术人员资质、能力情况”主要包括相关专业技术人员的人员配置、学历、职称、数量、工作经历、接受专业培训等情况，具体参照相应设备的配置标准，并填写附表《申请配置设备使用人员资质能力信息表》。

17.“质量保障情况”主要包括质量控制和质量保障体系、管理制度和医疗质量管理方案、安全事件的应急机制和能力、设备使用前培训及临床实践机制等情况，具体参照相应设备的配置标准填写。

| 一、 申请单位基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位全称 |  | 法定代表人 （ 主要负责人） |  |
| 所有制性质 |  | 举办主体 |  |
| 经营性质 |  | 评审等级 |  |
| 申请单位地址 |  |  |  |
| 组织机构代码 （或统一社会信用代码） |  | 编制床位数 |  |
| 上一年门急诊 人次数 |  | 上一年住院人数 |  |
| 上一年手术量 |  | 上一年肿瘤病人 收治数 |  |
| 上一年放射治疗 患者收治数 |  | 上一年肿瘤病人 放射治疗例数 |  |
| 上一年总收入 |  | 上一年总支出 |  |
| 医疗安全情况 |  |  |  |
| 二、 申请配置设备情况 |  |  |  |
| 申请配置设备名称 |  |  |  |
| 主要性能和用途 |  |  |  |
| 现有设备存量 |  | 是否“以旧换新” （如是，填写旧设备配置许可证编号） |  |
| 购置预算 和资金来源 | （资金来源具体方案可另附页） |  |  |
| 可行性研究 | （可行性研究具体内容可另附页） |  |  |
| 集体决策情况 | （集体决策记录或会议纪要可另附页） |  |  |

三、 申请单位功能定位

四、 申请单位临床使用需求

五、设备所需技术条件情况

六、设备所需配套设施情况

七、专业技术人员资质、能力情况

八、质量保障情况

九、 申请单位签章 本人代表申请单位承诺所有提供材料均真实、准确、有效。如有虚假材料，愿承担一切法律责任与后果。 申请单位法人（ 主要负责人）签名： 单位公章 年 月 日

附表

# 申请配置乙类大型医用设备使用人员资质能力信息表

申请单位（公章）：

| 序号 | 姓名 | 所在科室 | 专业 | 学历 | 职称 | 执业医师证号 | 执业注册地点 | 相关培训经历 | 相关工作经历 | 其他资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

乙类大型医用设备配置许可评审细则-PET/MR

| 评审内容 | 评审指标 | 申请材料 |
| --- | --- | --- |
| 1.功能定位 | 1.1符合区域卫生规划和医疗设备配置规划 |  |
|  | 1.2集医疗、科研、教学为一体的三级综合性或专科医疗机构 | 三级综合性或专科医疗机构的相关佐证材料、医疗机构执业许可证 |
|  | 1.3开展相关疑难病症的诊断、治疗及评估，能在肿瘤、心血管、神经系统等疑难病症诊疗方面对全国或区域发挥较强指导作用 | 能体现疑难病症诊疗能力、对全国或区域发挥指导作用的相关说明材料，如国家（省级）临床重点专科、国家医学中心、国家（省级）区域医疗中心、省级及以上医疗质量管理与控制中心等 |
| 2.技术能力 | 2.1具有卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的肿瘤、心血管、神经专业及医学影像等相关诊疗科目 | 医疗机构执业许可证 |
|  | 2.2医学影像科和核医学科为省域内领先学科 | 国家（省级）临床重点专科或省级及以上医疗质量管理与控制中心的相关说明材料 |
|  | 2.3承担医学影像和核医学专业人才培养 | 医学影像或核医学专业博士点/硕士点或规培基地相关说明材料 |
|  | 2.4承担省级及以上重大科研项目、新技术等研发任务 | 承担或曾经承担省级及以上重大科研项目、新技术等研发任务的说明材料，如科技部国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、重大项目、创新研究群体项目、省自然科学基金重点项目等 |
|  | 2.5开展相关疾病诊疗标准、临床指南制订 | 参与制订卫生健康行政部门、标准化委员会或行业学/协会二级及以上分会颁布的相关疾病诊疗标准、临床指南的说明材料 |
|  | 2.6开展MR、PET/CT临床应用时间不低于3年，近3年年均检查量均不低于1500例 | 相应设备的固定资产卡片或财务凭证、年检查量统计表 |
| 3.配套设施设备 | 3.1配备MR、PET/CT等设备 | 相应设备的配置许可证、固定资产卡片或财务凭证 |
|  | 3.2具备符合各级卫生健康和环保部门要求的场地和基础设施 | 具备与PET/MR装备一致的场地和基础设施的书面承诺并提供相关支撑材料 |
|  | 3.3具备符合条件的正电子放射性药物供应渠道和条件 | 当地药品监督管理部门的放射性药品备案批件或供应渠道的说明材料、第三类或第四类《放射性药品使用许可证》 |
|  | 3.4具备完善的电磁和辐射防护设施 | 具备与PET/MR装备一致的电磁和辐射防护设施的书面承诺并提供相关支撑材料 |
|  | 3.5具备完善的医疗设备质控体系、硬软件设备和信息管理系统 | 相应的系统采购合同或资产卡片、财务凭证等说明材料 |
|  | 3.6具备2年内完成采购和安装的条件 | 承诺书 |
| 4.专业技术人员资质和能力 | 4.1医学影像和放射治疗专业医师不少于5名 | 医师执业证书、在职证明或执业地含申请单位的执业注册信息查询截图 |
|  | 4.2具备资质的技师不少于3名 | 相关资质证明、在职证明 |
|  | 4.3具有正电子放射药物专业资质的专职技术人员不少于1名，其中自行制备药物的，至少1名人员具备5年及以上正电子放射性药物操作和制备经验 | 相关放射药物使用人员的资质证明、在职证明（自行制备药物的，还需提供放射性药物操作和制备经验相关的说明材料） |
|  | 4.4学科带头人应当具有正高级专业技术职称，并有不少于10年的本专业工作经验，其中PET/CT使用经验不少于3年 | 医师执业证书、在职证明或执业地含申请单位的执业注册信息查询截图、正高级职称证书、本专业工作经验及PET/CT使用经验等相关说明材料 |
| 5.质量保障 | 5.1具有健全的质量控制和质量保障体系 | 相关制度说明材料、现有MR、PET/CT设备年度检测合格或计量检定合格的报告 |
|  | 5.2具有健全的管理制度及全面的医疗质量管理方案 | 相关制度说明材料、科室执行记录 |
|  | 5.3具有设备维护、维修的保障能力 | 相关说明材料、现有MR、PET/CT设备的维修保养记录 |
|  | 5.4具有相关安全事件的应急机制、能力，具备放射性药物的风险管控机制 | 相关制度说明材料、应急演练记录 |
|  | 5.5具有健全的设备使用前培训及临床实践机制 | 相关制度说明材料 |
| 6.资金来源 | 6.1设备购置预算明确、资金来源充足，不含融资贷款 | 自有资金筹措方案及来源佐证材料，涉及财政资金的需提供专项资金指标文件。 |

备注：新建机构不考察2.2、2.3、2.4、2.5、2.6，非公立医疗机构不考察2.2、2.3、2.4、2.5，独立医学影像中心不考察1.2、1.3、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5。

乙类大型医用设备配置许可评审细则-PET/CT

| 评审内容 | 评审指标 | 申请材料 |
| --- | --- | --- |
| 1.功能定位 | 1.1符合区域卫生规划和医疗设备配置规划 |  |
|  | 1.2相关学科实力较强，能对全国或区域在肿瘤、心血管、神经系统等疑难病症诊疗方面发挥较强指导作用 | 医疗机构执业许可证，能体现学科实力、对全国或区域发挥指导作用的相关说明材料，如国家（省级）临床重点专科、国家医学中心、国家（省级）区域医疗中心、省级及以上医疗质量管理与控制中心等 |
| 2.技术能力 | 2.1具有单光子发射型断层扫描仪（SPECT）临床应用的丰富经验，年均检查量均不低于1200例 | 相应设备的固定资产卡片或财务凭证、年检查量统计表 |
| 3.配套设施设备 | 3.1具备完善的医疗设备质控体系 | 相应的质控体系相关说明材料 |
|  | 3.2具备符合生态环境部门要求和临床需求的场地和基础设施、完善的辐射防护设施 | 具备与PET/CT装备一致的场地和基础设施、辐射防护设施的书面承诺并提供相关支撑材料 |
|  | 3.3具备合格的放射性药品供应条件和渠道 | 当地药品监督管理部门的放射性药品备案批件或供应渠道的说明材料、第三类或第四类《放射性药品使用许可证》 |
|  | 3.4具备完善的信息管理体系 | 相应的系统采购合同或资产卡片、财务凭证等说明材料 |
|  | 3.5具备2年内完成采购和安装的条件 | 承诺书 |
| 4.专业技术人员资质和能力 | 4.1医学影像和放射治疗专业医师不少于3名 | 从事PET/CT的专业技术人员的医师执业证书、在职证明或执业地含申请单位的执业注册信息查询截图 |
|  | 4.2具备资质的技师不少于2名 | 从事PET/CT的专业技术人员的资质证明、在职证明 |
|  | 4.3放射药物专业技术人员不少于1名 | 相关放射药物使用人员的资质证明、在职证明 |
|  | 4.4学科带头人应具有高级专业技术职称，并有不少于5年的本专业工作经验，其SPECT经验不少于3年 | 医师执业证书、在职证明或执业地含申请单位的执业注册信息查询截图、职称证书、本专业工作经验及SPECT经验相关说明材料 |
| 5.质量保障 | 5.1具有完善的质量控制和质量保障体系 | 相关制度说明材料、现有SPECT设备年度检测合格或计量检定合格的报告 |
|  | 5.2具备放射性药物的风险管控机制 | 相关制度说明材料、应急演练记录 |
|  | 5.3管理制度健全，具有全面的医疗质量管理方案，科室执行记录完整 | 相关制度说明材料、科室执行记录 |
|  | 5.4具有设备维护、维修的保障能力 | 相关说明材料、现有SPECT设备的维修保养记录 |
| 6.资金来源 | 6.1设备购置预算明确、资金来源充足，不含融资贷款 | 自有资金筹措方案及来源佐证材料，涉及财政资金的需提供专项资金指标文件。 |

备注：新建医疗机构、非公立医疗机构、独立医学影像中心不考察1.2。

乙类大型医用设备配置许可评审细则-腹腔内窥镜手术系统

| 评审内容 | 评审指标 | 申请材料 |
| --- | --- | --- |
| 1.功能定位 | 1.1符合区域卫生规划和医疗设备配置规划 |  |
|  | 1.2集医疗、科研、教学为一体的三级综合性或专科医疗机构 | 三级综合性或专科医疗机构的相关佐证材料、医疗机构执业许可证 |
| 2.技术能力 | 2.1外科综合实力强 | 国家（省级、市级）临床重点专科的相关说明材料、外科综合实力强的说明材料 |
|  | 2.2开展腔镜手术时间不少于3年，腔镜手术量占1/3以上 | 相应设备的固定资产卡片或财务凭证、年手术量及腔镜手术量统计表 |
| 3.配套设施设备 | 3.1具备开展腔镜手术的常规设备 | 相应设备的固定资产卡片或财务凭证 |
|  | 3.2具有对相关手术设备日常维护的技术条件与管理能力 | 相关手术设备的维护管理制度、记录 |
|  | 3.3具备CT、MR和医学影像图像管理系统 | 相应设备固定资产卡片或财务凭证 |
|  | 3.4满足洁净手术室标准和数字化手术室要求 | 相应佐证材料、现场照片等 |
|  | 3.5具备完善的信息系统 | 相应的系统采购合同或资产卡片或财务凭证等说明材料 |
|  | 3.6具备2年内完成采购和安装的条件 | 承诺书 |
| 4.专业技术人员资质和能力 | 4.1相关科室从事临床诊疗工作的临床医师不少于10人，其中高级临床专业技术职称医师不少于3人 | 医师执业证书、职称证书、在职证明或执业地含申请单位的执业注册信息查询截图 |
|  | 4.2腔镜手术负责人能够独立熟练完成本专科绝大部分腔镜下高难度手术和标准开放手术，具备独立处理紧急手术并发症的能力 | 医师执业证书、在职证明或执业地含申请单位的执业注册信息查询截图、其他能体现腔镜手术负责人能力的说明材料 |
|  | 4.3具备专门从事设备维护、保养及质量控制的医学工程技术人员 | 相关医学工程人员的资质证明、在职证明 |
| 5.质量保障 | 5.1管理制度健全，具有全面的医疗质量管理方案，科室执行记录完整 | 相关制度说明材料、科室执行记录、现有腔镜设备的维修保养记录 |
|  | 5.2具有对手术设备的器械、电子等故障以及术中意外情况等突发事件的处理能力与应急预案 | 相关制度、预案说明材料，应急演练记录 |
| 6.资金来源 | 6.1设备购置预算明确、资金来源充足，不含融资贷款 | 自有资金筹措方案及来源佐证材料，涉及财政资金的需提供专项资金指标文件。 |

备注：新建医疗机构不考察2.1、2.2。

乙类大型医用设备配置许可评审细则－常规放射治疗类设备

| 评审内容 | 评审指标 | 申请材料 |
| --- | --- | --- |
| 1.功能定位 | 1.1符合区域卫生规划和医疗设备配置规划 |  |
| 2.技术能力 | 2.1具有实力较强的肿瘤诊疗相关科室，具备开展放射诊疗的能力 | 医疗机构执业许可证、国家（省级、市级）临床重点专科的相关说明材料、具备开展放射诊疗能力的说明材料 |
| 3.配套设施设备 | 3.1具有符合条件的CT模拟定位机、治疗计划系统 | 相应设备的固定资产卡片或财务凭证 |
|  | 3.2具备相应的物理质控和剂量验证测量设备 | 相应设备的固定资产卡片或财务凭证 |
|  | 3.3具备符合要求的场地和辐射防护设施等 | 具备与常规放射治疗类设备装备一致的场地和辐射防护设施的书面承诺并提供相关支撑材料 |
|  | 3.4具备2年内完成采购和安装的条件 | 承诺书 |
| 4.专业技术人员资质和能力 | 4.1具有相应资质和能力的放射治疗医师，从事放射治疗专业5年以上并取得高级职称医师不少于1名 | 医师执业证书、职称证书、在职证明或执业地含申请单位的执业注册信息查询截图、从事放射治疗专业5年以上的说明材料 |
|  | 4.2具有相应资质和能力的放射治疗物理人员，具有5年以上放射治疗经验且接受过放疗物理专业临床培训1年以上的放射物理人员不少于1名，能够规范进行设备质控、治疗计划设计 | 相关放射治疗物理人员的资质和能力证明材料、在职证明、5年以上放射治疗经验、三甲医院培训1年以上证明以及相应质控、治疗计划设计能力的说明材料 |
|  | 4.3具有相应资质和能力的技师 | 相关放射治疗专业技术人员的资质和能力证明材料、在职证明等说明材料 |
|  | 4.4各专业技术人员数量应当与设备数量及所开展的放射治疗技术相匹配 | 相关佐证材料 |
| 5.质量保障 | 5.1具有放射治疗技术质量控制和质量保障体系 | 相关制度说明材料、质量控制记录、现有模拟定位机设备的维修保养记录 |
|  | 5.2具有相应的辐射防护管理制度 | 相关制度说明材料 |
|  | 5.3具有相关安全事件的应急机制及处理能力 | 相关制度、预案说明材料，应急演练记录 |
|  | 5.4具备放射治疗不良反应和疗效评价机制 | 相关制度说明材料 |
| 6.资金来源 | 6.1设备购置预算明确、资金来源充足，不含融资贷款 | 自有资金筹措方案及来源佐证材料，涉及财政资金的需提供专项资金指标文件。 |

附件4

乙类大型医用设备配置许可证

# 信息变更申请表

设  备  名  称：

申  请  单  位：                        （盖 章）

所 在 市（州）：

填    表    人：

联  系  方  式：

填  表  日  期：            年        月        日

湖南省卫生健康委员会  制

## 填  表  说  明

1.申请单位应当按照变更事项如实、完整填报本表。

2.申请单位按照变更项目 内容选择“申请变更信息项目”中相应内容填写。

3.“设备名称”“配置许可证编号”“阶梯配置机型”按照《乙类大型医用设备配置许可证》填写。

4.“具体型号”填写设备的详细型号。

5.“生产企业”填写设备生产企业名称。

6.“产品序列号”是指生产企业编制的设备唯一编码。在设备标签中，名称为产品序列号或 SN 码。

7.“出厂时间”填报至年。

8.“采购日期”填写签订采购合同的日期。

9.“采购金额”按采购合同填写相应币种的购置金额。如为除美元和人民币以外其他币种，按购买时汇率折算成人民币。

10.“装机日期”填写设备完成安装验收的具体时间。

| 一、申请变更信息项 目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （ 一）申请单位名称变更 |  |  |  |
| 原名称： |  | 现名称： |  |
| （ 二）设备配置地址变更 |  |  |  |
| 原地址： |  | 现地址： |  |
| （ 三）申请单位统一社会信用代码证（或组织机构代码证）变更 |  |  |  |
| 原名称： |  | 原编号： |  |
| 现名称： |  | 现编号： |  |
| （ 四）申请单位法定代表人/主要负责人变更 |  |  |  |
| 原法定代表人/主要负责人： |  | 现法定代表人/主要负责人： |  |
| （ 五）申请单位所有制性质变更 |  |  |  |
| 原所有制性质： |  | 现所有制性质： |  |
| 二、配置乙类大型医用设备基本信息 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 配置许可证编号 |  |
| 具体型号 |  | 阶梯配置机型 |  |
| 生产企业 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂时间 |  | 采购日期 |  |
| 采购金额 |  | 装机日期 |  |
| 当前状态 |  |  |  |
| 三、 申请单位签章 |  |  |  |
| 申请单位法人（ 主要负责人）签名 ： 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件5

乙类大型医用设备配置许可证

# 补办申请表

设  备  名  称：

申  请  单  位：                        （盖 章）

所 在 市（州）：

填    表    人：

联  系  方  式：

填  表  日  期：            年        月        日

湖南省卫生健康委员会  制

## 填  表  说  明

1. 申请单位应当按照补办事项如实完整填报本表。

2.“申请补办配置许可证事项原因”在相应的选项中选择。

3.“设备名称”“配置许可证编号”“阶梯配置机型”按照《乙类大型医用设备配置许可证》填写。

4.“具体型号”填写设备的详细型号。

5.“生产企业”填写设备生产企业名称。

6.“产品序列号”是指生产企业编制的设备唯一编码。在设备标签中，名称为产品序列号或 SN 码。

7.“出厂时间”填报至年。

8.“采购日期”填写签订采购合同的日期。

9.“采购金额”按采购合同填写相应币种的购置金额。如为除美元和人民币以外其他币种，按购买时汇率折算成人民币。

10.“装机日期”填写设备完成安装验收的具体时间。

| 一、乙类大型医用设备基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 许可证编号 |  |
| 具体型号 |  | 阶梯配置机型 |  |
| 生产企业 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂时间 |  | 采购日期 |  |
| 采购金额 |  | 装机日期 |  |
| 二、申请补办配置许可证事项原因 |  |  |  |
| 我单位因以下 事项，申请补办乙类大型医用设备配置许可证。 1.乙类大型医用设备配置许可证正本遗失； 2.乙类大型医用设备配置许可证副本遗失； 3.乙类大型医用设备配置许可证正本、副本均遗失； 4.乙类大型医用设备配置许可证正本损坏； 5.乙类大型医用设备配置许可证副本损坏； 6.乙类大型医用设备配置许可证正本、副本均损坏。 |  |  |  |
| 三、 申请单位签章 |  |  |  |
| 申请单位法人（ 主要负责人）签名 ： 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件6

社会办医疗机构乙类大型医用设备

配置许可证告知承诺书

设  备  名  称：

申  请  单  位：                        （盖 章）

所 在 市（州）：

填    表    人：

联  系  方  式：

填  表  日  期：            年        月        日

湖南省卫生健康委员会  制

社会办医疗机构乙类大型医用设备

配置许可告知事项

根据国家卫生健康委办公厅《关于印发社会办医疗机构大型医用设备配置“证照分离”改革实施方案的通知》，湖南省卫生健康委就社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可行政许可事项告知如下：

- 许可依据

- 1.《中华人民共和国行政许可法》；

- 2.《医疗器械监督管理条例》；

- 3.《大型医用设备配置与使用管理办法》；

- 4.《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》。

- 许可条件

- 1.符合乙类大型医用设备配置规划；

- 2.具有执业许可证，并设置相应的诊疗科目；或具备符合相关规定要求的从事医疗服务的其他法人资质；

- 3.与功能定位、临床服务需求相适应，具有与申请的大型医用设备相适应的技术条件、配套设施和具备相应资质、能力的专业技术人员；

- 4.医疗质量安全保障制度健全；

- 5.设备购置资金来源合法合规。

- 申请材料

1.乙类大型医用设备配置许可申请表。

2.申请单位执业许可证或符合相关规定要求的从事医疗服务的其他法人资质证明。

3.统一社会信用代码证（或营业执照、民办非企业单位登记证书等识别法人和其他社会组织身份唯一代码的相关证件）。

4.设备购置预算、资金筹措方案及证明材料，年度财务报表。

- 5.与申请配置大型医用设备相应的技术条件、配套设施和专业技术人员资质、能力等材料，如暂不具备提供承诺书。

6.社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可证告知承诺书。

备注：相关佐证材料的承诺书内容需对照《乙类大型医用设备配置许可评审细则》及《乙类大型医用设备配置许可证申请表》填表说明相关内容作出承诺。

申请单位承诺书

本单位就湖南省卫生健康委关于社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可的告知事项已作认真阅读，现慎重作出如下承诺：

1.本单位对行政许可机关的告知内容已全面知晓和完全理解，承诺已达到告知的许可条件；如暂未达到许可条件，承诺配置设备前达到告知的许可条件；

2.本单位承诺对告知需要提供的材料，承诺能够予以提供；

3.本单位承诺现有的经营条件不存在违反法律、法规等禁止经营、不具备整改条件等情形的情况；

4.本单位承诺在未达到许可条件或未获得行政许可前，不安装使用乙类大型医用设备；

5.本单位承诺在医疗服务中遵守国家相关的卫生法律、法规、规章、标准及规范性文件的规定；

6.本单位承诺自觉接受执法检查，如有违反承诺或违法违纪行为，愿意承担相应的法律责任；

7.本单位承诺以上陈述真实、合法、有效，是本单位真实意思的表示；承诺所填写的内容和提交的材料真实、准确、完整。

申请单位（签字、盖章）：

年   月   日

附件7

自由贸易试验区社会办医疗机构配置

乙类大型医用设备备案登记表

设  备  名  称：

申  请  单  位：                        （盖 章）

所 在 市（州）：

填    表    人：

联  系  方  式：

填  表  日  期：            年        月        日

湖南省卫生健康委员会  制

## 填  表  说  明

1.备案单位应当如实、完整填报本表。

2.“医疗机构全称”“法定代表人”“所有制性质”“统一社会信用代码”“地址”按照《医疗机构执业许可证》填写。

3.“设备名称”填写设备的中文和英文名称。

4.“设备配置地址”填写设备装机的地址（具体到机房位置）。

5.“阶梯配置机型”根据实际应用场景填写。

6.“具体型号”填写设备的详细型号。

7.“生产企业”填写设备生产企业名称。

8.“产品序列号”是指由生产企业编制的设备唯一编码。在设备标签中，名称为产品序列号或 SN 码。

9.“采购金额”按采购合同填写相应币种的购置金额。如为除美元和人民币以外其他币种，按购买时汇率折算成人民币。

10.“合同签订日期”指医疗器械使用单位与设备供应方签订具备法律效力合同的具体日期。

11.“出厂时间”为设备出厂时间，填报至年。

12.“装机日期”填写设备完成安装验收的具体时间。

| 一、医疗机构基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构全称 |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 所有制性质 |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 二、备案管理设备信息 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 设备配置地址 |  |  |  |  |  |
| 阶梯配置机型 |  |  | 具体型号 |  |  |
| 生产企业 |  |  | 产品序列号 |  |  |
| 采购金额 |  |  | 合同签订日期 |  |  |
| 出厂时间 |  |  | 装机日期 |  |  |
| 备注信息 |  |  |  |  |  |
| 三、备案单位签章 |  |  |  |  |  |
| 本单位承诺所有提供材料均真实、准确、有效。如有虚假材料，愿承担一切法律责任与后果。 法定代表人签名： 备案单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备案表应附资料目录

1.医疗机构执业许可证或符合相关规定要求的从事医疗服务的其他法人资质证明；

2.统一社会信用代码证（或营业执照、民办非企业单位登记证书等识别法人和其他社会组织身份唯一代码的相关证件）；

3.与配置乙类大型医用设备相适应的技术条件、配套设施和专业技术人员资质、能力等说明材料；

4.医疗质量安全制度；

5.中标通知书；

6.采购合同；

7.设备购置发票；

8.设备配置清单；

9.设备装机验收合格证明文件；

10.医疗器械注册证（对应配置设备）。

湖南省卫生健康委员会办公室              2026年10月10日印发